## мониторинг ТЭП
Приложение 2
Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения______________________________________________________________________________(округа)
Отчет на 31.12.2023
Наименование муниципального образования:
Нормативный документ: Приказ Минстроя России от 21.08.2015 N 606/пр "Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей"
Информация о техническом обследовании системы теплоснабжения | [6 empty] | Информация по источнику теплоснабжения | [15 empty] | Информация о тепловых сетях | [15 empty] | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения** |  |  | Заключение |  |  |  | Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, режимам эксплуатации, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения, возможные проектные решения (пп. з) п. 16 Приказа № 606/пр) | Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) - п. 17 Приказа № 606/пр)
№ п/п | Дата проведение технического обследования объектов теплоснабжения | Дата и номер отчета о результатах технического обследования | Ссылка на размещение информации о результатах технического обследования в сети "Интернет" | Вид объекта теплоснабжения, в отношении которого проводилось техническоое обследование (источник, тепловая сеть) | Причина проведения технического обследования объекта теплоснабжения (передача по договору аренды, заключение концессионного соглашения, изменение в схему теплоснабжения) | Организация проводившая техническое обследования объекта теплоснабжения | Наименование источника | адрес местонахождения | Вид собственности (мун./част., указать принадлежность, наименование) | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Установленная (паспортная) мощность, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Уровень износа, %* | Теплоснабжающая (обслуживающая) организация/наличие статуса ЕТО | Основание права пользования (договор хозведения, аренды, конц.согл.) | Дата начала права пользования | Дата окончания права пользования | Информация о проведении работ по модернизации и реконструкции, а также аварийных и иных ремонтных работ на источниках теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование систем) | Инфлоримация о наличии или отсутствии технической возможности обеспечения теплоснабжения за счет источника теплоснабжения | Количество аварийных ситуаций на объекте теплоснабжения с момента проведения последнего технического обследования | Дата последнего проведения технического обследования объекта | Вид собственности (мун./част., указать принадлежность, наименование) | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал трубопроводов | Диаметр трубопроводов, мм | Закрытая/открытая система | Уровень износа * % | Наименование обслуживающей организации | Основание права пользования (договор хозведения, аренды, конц.согл.) | Дата начала права пользования | Дата окончания права пользования | Информация о проведении работ по модернизации и реконструкции, а также аварийных и иных ремонтных работ на тепловых сетях с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование систем) | Инфлоримация о наличии или отсутствии технической возможности обеспечения теплоснабжения по тепловым сетям | Количество аварийных ситуаций на объекте теплоснабжения с момента проведения последнего технического обследования | Дата последнего проведения технического обследования объекта | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии/ теплоносителя по тепловым сетям | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | о техническом состоянии объекта системы теплоснабжения | о возможности дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения | об условиях (режимах) эксплуатации объекта системы теплоснабжения | о сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | [15 empty] | концессион. | 11..02.2016г. |  | Установка котла в 2017г., | теплоснабжение за стет источника тепл-ния | 0 | 2021 | муниципальная | 1960 | 1960 |  | сталь | [7 empty] | ул.Гипроцемента,38 | есть |  |  | 12048.664 |  |  | в рабочем | эксплуат. объекта | 8 мес. | 10лет | инвестиционная программа
| 01.05. по 30.05.2023 | № 1 от 30.05.2023 |  | котельная № 3 | изменения | ООО " Горнозаводск-МикроТЭК" | котельная № 3 | г.Горнозаводск, ул.Мира,27/1 | муниципальная | 1960 | 1960 | 8.13 | 6.3 | 81 | ООО " Горнозаводск- | соглашение |  | 2026г. | установка котла в 2021г. |  |  |  | сети от котельной № 3 |  |  | 2.75 |  | от 273 | закрыт. | 89 | ООО " Горнозаводск- | конц. | 2016-02-11 | 2026г. | ул. Мира, 29 |  | 1 | 2021 |  |  |  | состоянии | возможна |  |  | утв. 27.10.2023г №46-02-04-35
[15 empty] | МикроТЭК" | от 11.02.2016г. | [11 empty] | до 25 |  |  | МикроТЭК" | согл. | [7 empty] | общие | [5 empty] | ремонтнве работы на сетях.
2 | 01.05. по 30.05.2023 | № 1 от 30.05.2023 |  | котельная № 4 | изменения | ООО " Горнозаводск-МикроТЭК" | котельна № 4 | г. Горнозаводск, | муниципальная | 1996 | 1996 | 9.72 | 9 | 79 | [12 empty] | сталь | [12 empty] | потери по | общ. величина | в рабочем | эксплуат. объекта |  |  |  | Капитальный ремонт сетей
[8 empty] | ул. Гипроцемента, 27а | [6 empty] | ооо " Горнозаводск- | концессион. | 11.02.2016г. | 2026г. | замена насова |  | 0 | 2021 | муниципальная | 1996 | 1996 | 7.42 |  | от273 | закрыт. | 85 | ООО " Горнозаводск- | конц. | 11.02.2016г. | 2026г. | ул. Красныз партизан,3 | есть | 1 | 2021 | 17926.119 | котелльным | 23.8% | состоянии | возможна | 12 мес. |  | на сайте организации в информационно-
[15 empty] | МикроТЭК" | соглашение |  |  |  | теплоснабжение за стет источника тепл-ния |  |  | сети откотельной № 4 |  |  |  |  | до20 |  |  | МикроТЭК" | согл. |  |  | ул. Гипроцемента ,29 |  |  |  |  | составляют: |  |  |  |  | 10лет | телекоммуникационной сети "Интернет"
[15 empty] | ооо " Горнозаводск- | от 11.02.2016г.
3 | 01.05. по 30.05.2023 | № 1 от 30.05.2023 |  | котельная № 5 | реконструкция | ООО " Горнозаводск-МикроТЭК" | котельная № 5 | северня часть город, г.Горнозаводска, за | муниципальная | 1988 | 1988 | 24 | 14 | 23 | МикроТЭК" |  | 11.02.2016г. | 2026г. | реконструкция 2018г. | теплоснабжение за стет источника тепл-ния | 0 | 2021 | муниципальная | 1988 | 1988 | 11.04 | сталь | от 325 | закрыт. | 88 | ООО " Горнозаводск- | конц. | 11.02.2016г. | 2026г. | ул. Кирова,45, ,56 и ул. Кирова-ул.Свер |  | 1 | 2021 |  | 12507.459 |  | в рабочем | эксплуат. объекта
[8 empty] | железной дорогой | [14 empty] | сети от котельной № 5 |  |  |  |  | до 32 |  |  | МикроТЭК" | согл. |  |  | ул. Кирова и ЦТП № 7, | есть |  |  | 34545.884 |  |  | состоянии | возможна | 8 мес. | 20лет.
4 | 01.05. по 30.05.2023 | № 1 от 30.05.2023 |  | котельная № 6 мкр. Дружба | реконструкция | ООО " Горнозаводск-МикроТЭК" | котельная № 6 мрн. " Дружба" | Горнозаводск, мкр. Дружба | муниципальная | 1998 | 1998 | 0.62 | 0.4 | 75 | ооо " Горнозаводск- | концессион. | 11.02.2016г. | 2026г.
[15 empty] | МикроТЭК" | соглашение | [5 empty] | 2021 | муниципальная | 1998 | 1998 | 0.32 | сталь | от 114 | закрыт. | 87 | ООО " Горнозаводск- | конц. | 11.02.2016г. | 2026г. | мкр. Дружба, 23 |  | 1 | 2021 | 385.09 |  |  | в рабочем | эксплуат. объекта | 12 мес.
[16 empty] | от 11.02.2016г. |  |  | замена насосов | теплоснабжение за стет источника тепл-ния | 0 |  | сети от котельной № 6 |  |  |  |  | до 15 |  |  | МикроТЭК" | согл. |  |  | мкр. Дружба, 28 | есть | [5 empty] | состоянии | возможна |  | 10лет.
исполнитель - должность, ФИО, телефон |  |  | Начальник ПТО Белова Е.В. Тел: 4-28-46
*- Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений, определяется согласно пункту 14 Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, утвержденной Прикаомз Минстроя России от 21.08.2015 № 606/пр **- Показатели энергетической эффективности, определяются согласно постановлению Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340"